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Межрайонной прокуратурой в соответствии с поручением прокуратуры города Москвы проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, об обращении лекарственных средств, охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 
а также лицензировании при осуществлении фармацевтической деятельности 
в аптечной организации ООО «Компания ТЕНДОР» (далее- Организация), в ходе которой выявлены нарушения. 
При проверке установлены следующие нарушения: 
- на объекте защиты огнетушители не имеют порядковые номера, нанесенные на корпус огнетушителя (п.407 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)
- на объекте защиты в пороге дверного проёма допускается перепад высот пола более 50 мм. В местах перепада высот не предусмотрены пандусы с уклоном не более 1:6 (имеется одна ступень высотой 70 мм) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5).
Так, проверка показала, что Организацией допущены грубые нарушения лицензионных требований, выразившихся в нарушении хранения лекарственных препаратов, предназначенных для розничной торговли, находящихся в холодильниках.
Указанные нарушения являются следствием ненадлежащего исполнения должностных обязанностей уполномоченных сотрудников ООО «Компания ТЕНДОР», а также свидетельствуют об отсутствия контроля со стороны руководителя Организации.
С учетом изложенного, межрайонной прокуратурой 03.03.2022 внесено представление генеральному директору Общества. Кроме того, по выявленным нарушениям федерального законодательства Общество привлечено к административной ответственности.



